## Лист1
Прайс-лист малогабаритных источников вторичного питания 12 В (ИВЭП) Моллюск
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
|  | Сайт: www.mollusk.nt-rt.ru | Эл. почта: mks@nt-rt.ru
№ | Наименование | Описание | Вал./ Ед. изм. | Цена
1 | Моллюск 12/0,75 ВР | Источник питания малогабаритный, входное напряжение 140…250 В, выходное напряжение 11.5…12.5 В, максимальный ток нагрузки 0.75 А, защита от короткого замыкания и перегрузки. | руб./шт | 550
2 | Моллюск 12/1,5 | Малогабаритный источник питания, U-вых.12В, I-вых.1.5А, P-потр.20Вт, t-раб.0...+40°С, защита от перегрузки и КЗ | руб./шт | 580
3 | Моллюск 12/3 | Источник питания для установки в кабельный канал, 12В, 3А, 0...+40°С, защита от перегрузки и КЗ. | руб./шт | 980
4 | Моллюск 12/5 | Источник питания стабилизированный малогабаритный, входное напряжение 170 … 250 В, выходное напряжение 11.5 … 12.5 В, максимальный выходной ток 5 А, защита от короткого замыкания и перегрузки, диапазон рабочих температур -10 … +40°С. | руб./шт | 1580
5 | Моллюск 12/7 | Источник питания стабилизированный малогабаритный, входное напряжение 170 … 250 В, выходное напряжение 11.5 … 12.5 В, максимальный выходной ток 7 А, защита от короткого замыкания и перегрузки, диапазон рабочих температур -10 … +40°С. | руб./шт | 2370
6 | Моллюск 12/10 | Источник питания стабилизированный малогабаритный, входное напряжение 170 … 250 В, выходное напряжение 11.5 … 12.5 В, максимальный выходной ток 10 А, защита от короткого замыкания и перегрузки, диапазон рабочих температур -10 … +40°С. | руб./шт | 3160
7 | Моллюск 12/1,3 DIN | Источник питания на DIN рейку, U-вых.12В, I-вых 1.3А, P-потр.29Вт, t-раб.0...+40°C, защита от перегрузки и КЗ. | руб./шт | 670
8 | Моллюск 12/6 DIN | Источник питания на DIN рейку, U-вых.12В, I-вых 6А, P-потр.90Вт, t-раб.0...+40°C. | руб./шт | 1930
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78